КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУЛЬКЕВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2021 года                                № 588                                          г. Гулькевичи

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479  «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, постановляю:

1. Утвердить Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района (далее-Перечень).

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района:

2.1. Иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

2.2. Содержать первичные средства пожаротушения в соответствии с руководством по эксплуатации завода-изготовителя.

3. Признать  утратившим  силу  постановление главы Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района от 27 апреля 2006 года № 31 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов».

4. Обнародовать  настоящее  постановление в специально установленных местах для обнародования муниципальных правовых актов Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, определенных постановлением администрации Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района от 28 июня 2010 года № 347 «Об утверждении специально установленных мест для обнародования муниципальных правовых актов Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района», и разместить на официальном сайте администрации Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района в сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, начальника управления жилищно-коммунального и дорожно-транспортного хозяйства М.В. Мурыгину.

6. Постановление вступает в силу после его  официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы

Гулькевичского городского поселения

Гулькевичского района

М.В. Мурыгина

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Гулькевичского городского поселения

Гулькевичского района

от 12.10.2021 г. № 588

## ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района

| N п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | огнетушители1) | ёмкость с водой2) | ведро | ящик с песком3) | лопата |
| 1. | Квартиры многоквартирных жилых домов | 1 | - | 1 | - | - |
| 2. | Индивидуальные жилые и садовые дома | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Индивидуальные гаражи | 14) | - | - | - | - |

1) Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесённой на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОП - 2, ОП - 3, ОП - 4, ОП - 5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

2) Ёмкость с водой должна иметь объём не менее 200 л. и комплектоваться вёдрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

3) Ящик с песком должен иметь объём не менее 0,1 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

4) Рекомендуется применять углекислотные огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг (ОУ - 2, ОУ - 3), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

Заместитель начальника

управления жилищно-коммунального

и дорожно-транспортного хозяйства

администрации Гулькевичского городского поселения

Гулькевичского района

А.Г. Попов